Ek-1

| Tıbbi Cihazlar | Prosedürler | Ekleri |
| --- | --- | --- |
| MD 0100 Genel Aktif Olmayan Vücuda Yerleştirilemeyen Medikal Cihazlar |  |  |
| MD 0101 Anestezi, Acil ve Yoğun Bakım İçin Aktif Olmayan Cihazlar | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0102 Enjeksiyon, İnfüzyon, Transfüzyon ve Diyaliz Aktif Olmayan Cihazlar | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0103 Aktif Olmayan Ortopedik ve Rehabilitasyon Cihazları | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0104 Ölçüm Fonksiyonuna Sahip Aktif Olmayan Medikal Cihazlar | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0105 Aktif Olmayan Oftalmolojik Medikal Cihazlar | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0106 Aktif Olmayan Aletler | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0107 Kontraseptif Medikal Cihazlar | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0108 Dezenfeksiyon, Temizleme ve Yıkama İçin Aktif Olmayan Medikal Cihazlar | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0109 İn Vitro Fertilizasyon (IVF) İçin ve Yardımcı Üreme Teknolojileri (ART) İçin Kullanılan Aktif Olmayan Cihazlar | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0200 Aktif Olmayan İmplantlar |  |  |
| MD 0201 Aktif Olmayan Kardiyovasküler İmplantlar | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0202 Aktif Olmayan Ortopedik İmplantlar | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0203 Aktif Olmayan Fonksiyonel İmplantlar | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0204 Aktif Olmayan Yumuşak Doku İmplantları | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0300 Yara Bakımı İçin Ürünler |  |  |
| MD 0301 Bandajlar ve Yara Sargı Bezi | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0302 Dikiş Materyalleri ve Kelepçeler | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0303 Yara Bakımı İçin Diğer Medikal Cihazlar | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0400 Aktif Olmayan Dişçilik (Dental) Cihazlar ve Aksesuarları |  |  |
| MD 0401 Aktif Olmayan Dental Ekipmanlar ve Aletler | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0402 Dental Materyaller | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0403 Dental İmplantlar | AT Tip İncelemesi AT Doğrulaması AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - III Ek - IV Ek - II Ek - V Ek - VI |

.