Ek-1

| Tıbbi Cihazlar | Prosedürler | Ekleri |
| --- | --- | --- |
| MD 0100 Genel Aktif Olmayan Vücuda Yerleştirilemeyen Medikal Cihazlar |  |  |
| MD 0101 Anestezi, Acil ve Yoğun Bakım İçin Aktif Olmayan Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0102 Enjeksiyon, İnfüzyon, Transfüzyon ve Diyaliz Aktif Olmayan Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0103 Aktif Olmayan Ortopedik ve Rehabilitasyon Cihazları | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0104 Ölçüm Fonksiyonuna Sahip Aktif Olmayan Medikal Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0105 Aktif Olmayan Oftalmolojik Medikal Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0106 Aktif Olmayan Aletler | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0108 Dezenfeksiyon, Temizleme ve Yıkama İçin Aktif Olmayan Medikal Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0109 İn Vitro Fertilizasyon (IVF) İçin ve Yardımcı Üreme Teknolojileri (ART) İçin Kullanılan Aktif Olmayan Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0200 Aktif Olmayan İmplantlar |  |  |
| MD 0201 Aktif Olmayan Kardiyovasküler İmplantlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0202 Aktif Olmayan Ortopedik İmplantlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0203 Aktif Olmayan Fonksiyonel İmplantlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0204 Aktif Olmayan Yumuşak Doku İmplantları | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0300 Yara Bakımı İçin Ürünler |  |  |
| MD 0301 Bandajlar ve Yara Sargı Bezi | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0302 Dikiş Materyalleri ve Kelepçeler | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0303 Yara Bakımı İçin Diğer Medikal Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0400 Aktif Olmayan Dişçilik (Dental) Cihazlar ve Aksesuarları |  |  |
| MD 0401 Aktif Olmayan Dental Ekipmanlar ve Aletler | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0402 Dental Materyaller | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 0403 Dental İmplantlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1100 Genel Aktif Medikal Cihazlar |  |  |
| MD 1101 Ekstra Vücut Sirkülasyonu, İnfüzyon ve Hemaferez İçin Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1102 Solunum Cihazları, Oksijen Terapisi ve İnhalasyon Anestezisi İçin Basınç Odalarını İçeren Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1103 Stimülasyon (Uyarı) ve İnhibisyon İçin Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1104 Aktif Cerrahi Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1105 Aktif Oftalmolojik Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1106 Aktif Dental Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1107 Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon İçin Aktif Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1108 Aktif Rehabilitasyon Cihazları ve Aktif Protezler | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1109 Hasta Yerleştirme ve Taşıma İçin Aktif Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1110 İn Vitro Fertilizasyon (IVF) İçin ve Yardımcı Üreme Teknolojileri (ART) İçin Kullanılan Aktif Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1111 Yazılım | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1200 Görüntüleme Cihazları |  |  |
| MD 1201 İyonize Radyasyon Kullanan Görüntüleme Cihazları | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1202 İyonize Radyasyon Kullanmayan Görüntüleme Cihazları | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1300 İzleme Cihazları |  |  |
| MD 1301 Hayati Önem Taşımayan Fizyolojik Parametreleri İzleme Cihazı | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1302 Hayati Önem Taşıyan Fizyolojik Parametreleri İzleme Cihazı | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1400 Radyoterapi ve Termoterapi Cihazları |  |  |
| MD 1401 İyonlaştırıcı Radyasyon Kullanan Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1402 İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Kullanan Cihazlar | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1403 Hipertermi/Hipotermi Cihazları | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| MD 1404 (Ekstrakorporal/Vücut Dışı) Şok Dalga Tedavisi (Litotripsi/Taş Düşürme) Cihazları | AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvence) AT Uygunluk Beyanı (Ürün Kalite Güvence) | Ek - II Ek - V Ek - VI |
| Yatay Teknik Yeterlilik | Sınırlamalar |  |
| MDS 7001 2001/83/EC Direktifine Göre Tıbbi Ürün (İlaç) İçeren Tıbbi Cihazlar |  |  |
| MDS 7003 2000/70/EC, Tadil 2001/104/EC Direktifine Göre İnsan Kanı Türevleri İçeren Tıbbi Cihazlar |  |  |
| MDS 7004 2006/42/EC Makine Direktifini Refere Eden Tıbbi Cihazlar |  |  |
| MDS 7005 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Direktifini Refere Eden Tıbbi Cihazlar |  |  |
| MDS 7006 Steril Koşuldaki Tıbbi Cihazlar |  |  |
| MDS 7007-Mikro Mekanik İçeren Tıbbi Cihazlar |  |  |
| MDS 7008-Nanomalzeme İçeren Tıbbi Cihazlar |  |  |
| MDS 7009-Biyolojik Aktif Kaplama ve/veya Malzeme veya Tamamen veya Kısmen Absorbe Malzeme İçeren Tıbbi Cihazlar |  |  |